## Прейскурант№1(АУДИО)
ИП Jet SYSTEMS |  |  |  |  | Утверждаю
Республика Казахстан, г.Астана, ул.Тәуелсіздік 24, офис 1 Тел./ факс: (7172) 36-96-22 , 36-60-33 .
E-mail: www.domofon.in info@domofon.in
ПРЕЙСКУРАНТ №1 "Домофоны VIZIT"
Цены указаны в тенге с учетом НДС.
1. ДОМОФОНЫ
1.1. ДОМОФОНЫ МАЛОАБОНЕНТСКИЕ
1.1.1. БЛОКИ ДОМОФОНОВ МАЛОАБОНЕНТСКИХ
Наименование | Технические характеристики |  | 1 | 2 | 3
БВД-306-2(4,6) |  | Блок вызова на 2 (4,6) абонента. Возможность увеличения количества абонентов до 24 при подключении до 3х кнопочных панелей BS-306-6. Подсветка кнопок вызова и именных табличек. Корпус блока вызова выполнен из ударопрочного, стойкого к атмосферным воздействиям пластика "поликарбонат". | 34020 | 30930 | 28120
БВД-403А |  | Блок вызова на 1 абонента. Подставка для поворота блока на 20°. | 34020 | 30930 | 28120
БВД-411А |  | Блок вызова на 1 абонента. Подсветка кнопки вызова. | 20420 | 18560 | 16870
БВД-405А-1 |  | Блок вызова на 1 (2,4) абонента. Подсветка кнопок вызова и шильдов. Подставка для поворота блока на 20°. | 22510 | 20460 | 18600
БВД-405А-2 |  | Блок вызова на 1 (2,4) абонента. Подсветка кнопок вызова и шильдов. Подставка для поворота блока на 20°. | 22510 | 20460 | 18600
БВД-405А-4 |  | Блок вызова на 1 (2,4) абонента. Подсветка кнопок вызова и шильдов. Подставка для поворота блока на 20°. | 22510 | 20460 | 18600
BS-306-6 |  | Кнопочная панель используется в комплекте с блоком вызова БВД-306(CP, FCP)-2(4,6) и предназначена для вызова абонентов. Подсветка кнопок вызова и именных табличек. Корпус кнопочной панели выполнен из ударопрочного, стойкого к атмосферным воздействиям пластика "поликарбонат". | 21320 | 19380 | 17620
BS-424-2 |  | Кнопочная панель используется в комплекте с блоком вызова БВД-424FCB-1. Количество кнопок для вызова абонентов- 2. Накладной монтаж. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-424х, МКF-424х. | 29300 | 26640 | 24220
BS-424-4 |  | Кнопочная панель используется в комплекте с блоком вызова БВД-424FCB-1. Количество кнопок для вызова абонентов- 4. Накладной монтаж. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-424х, МКF-424х. | 33300 | 30270 | 27520
BS-424-8 |  | Кнопочная панель используется в комплекте с блоком вызова БВД-424FCB-1 Количество кнопок для вызова абонентов-8. Накладной монтаж. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-424х, МКF-424х. | 34310 | 31190 | 28350
1.2. ДОМОФОНЫ МНОГОАБОНЕНТСКИЕ
1.2.1. БЛОКИ ВЫЗОВА ДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ (СЕРИЯ SM, N,M)
БВД-SM101T |  | Блок вызова до 100 абонентов. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY (100 индивидуальных кодов, 600 ключей TM). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-341. | 40480 | 36800 | 33450
БВД-N100R |  | Блок вызова до 100 абонентов. Функции: кодового замка, контроллера ключей RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)). Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-321. | 67780 | 61620 | 56014
БВД-SM110R |  | Блок вызова до 100 абонентов. Накладной монтаж. Функции: кодового замка, контроллера ключей RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-RF2). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Корпус блока выполнен из ударопрочного поликарбоната, стойкого к атмосферным воздействиям. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-341. | 35760 | 32510 | 29550
БВД-SM110F |  | Блок вызова до 100 абонентов. Накладной монтаж. Функции: кодового замка, контроллера ключей RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-RF3). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Корпус блока выполнен из ударопрочного поликарбоната, стойкого к атмосферным воздействиям. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-341. | 40380 | 36710 | 33370
БВД-М200 | 1344 | Блок вызова до 200 абонентов. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 1200 ключей TM и VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)). Параллельная работа до двух БВД. Модуль памяти DS1996L-F5 входит в комплект. | 34120 | 31020 | 28200
1.2.2. БЛОКИ ВЫЗОВА И УПРАВЛЕНИЯ ДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ (СЕРИЯ 300)
БВД-310R |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). С ветовая индикация режимов работы. Подсветка клавиатуры и информационной таблички. Корпус блока вызова выполнен из ударопрочного, стойкого к атмосферным воздействиям пластика "поликарбонат". Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 25050 | 22770 | 20700
БВД-310F |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц).Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. С ветовая индикация режимов работы. Подсветка клавиатуры и информационной таблички. Корпус блока вызова выполнен из ударопрочного, стойкого к атмосферным воздействиям пластика "поликарбонат". Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 29040 | 26400 | 24000
БВД-315R |  | Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном СЕРИЙ 300 или 400 кроме БУД-420М. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Подсветка клавиатуры. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 29590 | 26900 | 24450
БВД-315T |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-302М(S20,-S80), -430М(S), -485(P,M). Накладной монтаж. Встроенный считыватель ключей TOUCH MEMORY. Подсветка клавиатуры. Рекомендуемый монтажный комплект МК-311. | 30130 | 27390 | 24900
БВД-315T |  | Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном СЕРИЙ 300 или 400 кроме БУД-420М. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц). Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. Подсветка клавиатуры. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 67790 | 61630 | 56023
БВД-315F |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-302М(S20,-S80), -430М(S), -485(P,M). Накладной монтаж. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3. Подсветка клавиатуры. Рекомендуемый монтажный комплект МК-311. | 31580 | 28710 | 26100
БВД-316R |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485.Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Корпус блока вызова выполнен из ударопрочного, стойкого к атмосферным воздействиям пластика "поликарбонат". Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 29490 | 26810 | 24370
БВД-316F |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц).Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Корпус блока вызова выполнен из ударопрочного, стойкого к атмосферным воздействиям пластика "поликарбонат". Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 33580 | 30530 | 27750
БВД-323F |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц).Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. | 50370 | 45790 | 41625
БВД-343R |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры и логотипа. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 35840 | 32580 | 29620
БВД-343F |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID). Светодиодный дисплей. Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. Подсветка клавиатуры и логотипа. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 37390 | 33990 | 30900
БВД-343RT |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенные считыватели ключей TOUCH MEMORY и VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 38200 | 34730 | 31570
БУД-302S-20 |  | Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300. Количество абонентов - до 20. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (20 индивидуальных кодов, по 6 ключей на квартиру). Встроенный коммутатор. Встроенный импульсный источник питания (187-242VAC) Питание и управление открытием замка. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 33030 | 30030 | 27300
БУД-302S-80 |  | Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300 (190-242VAC). Количество абонентов - до 80. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (80 индивидуальных кодов, 600 ключей TM и RF). Встроенный съемный модуль коммутатора. Питание и управление открытием замка. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 35040 | 31850 | 28950
1.3. ПУЛЬТЫ КОНСЬЕРЖА ДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ
VIZIT-TК401DN |  | Терминал пульта консьержа VIZIT-ПК200, VIZIT-ПК800 для совместной работы с VIZIT-TU412M1, VIZIT-TU418. | 46550 | 42320 | 38470
VIZIT-TU412M1 |  | Блок управления пульта консьержа VIZIT-ПК200. Количество абонентов 199 + консьерж. Напряжение питания 190-240VAC. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 32400 | 29450 | 26770
VIZIT-TU418 |  | Блок управления пульта консьержа VIZIT-ПК800. Возможность подключения до 4 блоков коммутации БК-A418. Напряжение питания 190-240VAC. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 29300 | 26640 | 24220
БК-A418 |  | Блок коммутации пульта консьержа VIZIT-ПК800 для совместной работы с VIZIT-TU418. Количество абонентов 199 + консьерж. | 18340 | 16670 | 15150
VIZIT АСУД |  | Блок сопряжения предназначен для подключения линий связи многоабонентских домофонов к линиям автоматизированной системы диспетчерской связи АСУД 248 | 19060 | 17330 | 15750
1.4. БЛОКИ КОММУТАЦИИ ДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ
Наименование | Технические характеристики |  | 1 | 2 | 3
БК-4М |  | Этажный коммутатор, емкость до 4 абонентов. | 7350 | 6680 | 6070
БК-10 |  | Координатный коммутатор, емкость до 10 абонентов. | 7540 | 6850 | 6225
БК-30М |  | Координатный коммутатор, емкость до 30 абонентов. | 8440 | 7670 | 6970
БК-100М |  | Координатный коммутатор, емкость до 100 абонентов. | 9160 | 8330 | 7570
БК-400 |  | Координатный коммутатор, емкость до 400 абонентов. | 9700 | 8820 | 8020
БК-2А |  | Блок коммутации для подключения устройства квартирного переговорного (УКП) к двум (БВД). | 5630 | 5120 | 4650
1.5. УСТРОЙСТВА КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ
УКП-7 |  | Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет белый. | 6990 | 6350 | 5770
УКП-7М |  | Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет: трубки - серебристый металлик, подставки - серый металлик. | 8170 | 7430 | 6750
УКП-12 |  | Устройство квартирное переговорное со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет белый. | 9530 | 8660 | 7870
УКП-12-1 |  | Устройство квартирное переговорное с возможностью подключения дополнительного УКП. Световая индикация, регулировка громкости вызова. Цвет белый. | 10890 | 9900 | 9000
УКП-12М |  | Устройство квартирное переговорное со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет: трубки - серебристый металлик, подставки - серый металлик. | 10250 | 9320 | 8470
2. БЛОКИ ПИТАНИЯ И АКСЕССУАРЫ
2.1. БЛОКИ ПИТАНИЯ
БПД18/12-1-1 |  | Блок питания нестабилизированный. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка). Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 17790 | 16170 | 14700
БПД18/12-3-1 |  | Блок питания. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные нестабилизированные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A (для питания замка). Выходное стабилизированное напряжение 12V/0,1A (для питания телекамеры). Встроенная схема управления замком. Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 19600 | 17820 | 16200
БПД24/12-1-1 |  | Блок питания. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные стабилизированные напряжения: 24V/0,8А (для группового питания мониторов), 12V/0,3A (для питания наружной телекамеры). Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева. Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 24320 | 22110 | 20100
2.2. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОМОФОНОВ И ВИДЕОДОМОФОНОВ.
Вся продукция представленная в прейскуранте сертифицирована
Условия применения цен:
колонка №1 - розничная цена
колонка №2 - для постоянных покупателей
колонка №3 - для монтажных организаций

## Прейскурант№2(ВИДЕО)
ИП Jet SYSTEMS |  |  | Утверждаю
Республика Казахстан, г.Астана, ул.Тәуелсіздік 24, офис 1 Тел./ факс: (7172) 36-96-22 , 36-60-33 .
E-mail: www.domofon.in info@domofon.in
ПРЕЙСКУРАНТ №2 "Видеодомофоны VIZIT"
Цены указаны в тенге с учетом НДС.
1. ВИДЕОДОМОФОНЫ
1.1. ВИДЕОДОМОФОНЫ МАЛОАБОНЕНТСКИЕ
1.1.1. БЛОКИ ВЫЗОВА И УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОДОМОФОНОВ МАЛОАБОНЕНТСКИХ
Наименование | Технические характеристики |  | 1 | 2 | 3
БВД-401CPL(CBL) | 1320 | Блок вызова на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux /подсветка для телекамеры, СPL- объектив PINHOLE 90°; СBL- объектив BOARD 90°). | 29180 | 26530 | 24120
БВД-306CP-2(4,6) |  | Блок вызова на 2 (4,6) абонента. Возможность увеличения количества абонентов до 24 при подключении до 3-х кнопочных панелей BS-306-6. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°).Подсветка кнопок вызова и именных табличек. Корпус блока вызова выполнен из ударопрочного, стойкого к атмосферным воздействиям пластика "поликарбонат".. | 62520 | 56840 | 51670
БВД-306FCP-2(4,6) |  | Блок вызова на 2 (4,6) абонента. Возможность увеличения количества абонентов до 24 при подключении до 3-х кнопочных панелей BS-306-6. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Встроенный контроллер до 960 ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц). Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. Возможность автоматической записи ключей - режим «Акцепт». Возможность обновления базы ключей, включения/выключения вызова квартир, изменения системных установок с помощью бесконтактного модуля памяти VIZIT-RFM4. Подсветка кнопок вызова и именных табличек. Корпус блока вызова выполнен из ударопрочного, стойкого к атмосферным воздействиям пластика "поликарбонат". | 65700 | 59730 | 54300
БВД-403CPL |  | Блок вызова серии "COMFORT" на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подставка для поворота блока на 20°. | 50000 | 45450 | 41320
БВД-405CP-1 |  | Блок вызова на 1 (2,4) абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подсветка кнопок вызова и шильдов. Подставка для поворота блока на 20°. | 54000 | 49090 | 44625
БВД-405CP-2 |  | Блок вызова на 1 (2,4) абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подсветка кнопок вызова и шильдов. Подставка для поворота блока на 20°. | 54000 | 49090 | 44625
БВД-405CP-4 |  | Блок вызова на 1 (2,4) абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подсветка кнопок вызова и шильдов. Подставка для поворота блока на 20°. | 54000 | 49090 | 44625
БВД-424FCB-1 |  | Блок вызова на 1 абонента. Используется совместно с блоками управления БУД-485 и БУД-430(M, S). Возможность увеличения количества абонентов до 25 при подключении кнопочных панелей BS-424-2,BS-424-4,BS-424-8. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / подсветка для телекамеры белого свечения, объектив “Board”120°). Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц). Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. Возможность использования бесконтактного модуля памяти VIZIT-RFM4. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-424. | 64250 | 58410 | 53100
БВД-444CP-1-R |  | Комплект блока вызова на 1(2,4) абонента для совместной работы с БКМ-444. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подсветка кнопок вызова и шильдов. Подставка для поворота блока на 20°. Считыватель RD-3, ключи VIZIT-RF2.1 - 5/10/20 шт. в комплекте. | 0 | 0
БВД-444CP-2-R |  | Комплект блока вызова на 1(2,4) абонента для совместной работы с БКМ-444. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подсветка кнопок вызова и шильдов. Подставка для поворота блока на 20°. Считыватель RD-3, ключи VIZIT-RF2.1 - 5/10/20 шт. в комплекте. | 0 | 0
БВД-444CP-4-R |  | Комплект блока вызова на 1(2,4) абонента для совместной работы с БКМ-444. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подсветка кнопок вызова и шильдов. Подставка для поворота блока на 20°. Считыватель RD-3, ключи VIZIT-RF2.1 - 5/10/20 шт. в комплекте. | 0 | 0
БВД-410CBL |  | Блок вызова серии "COMFORT" на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°) Подставка для поворота блока на 20°. | 45470 | 41340 | 37580
БВД-411CBL |  | Блок вызова серии "COMFORT" на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив BOARD 90°). Подсветка кнопки вызова. | 48540 | 44130 | 40120
BS-306-6 |  | Кнопочная панель используется в комплекте с блоком вызова БВД-306(CP, FCP)-2(4,6) и предназначена для вызова абонентов. Подсветка кнопок вызова и именных табличек. Корпус кнопочной панели выполнен из ударопрочного, стойкого к атмосферным воздействиям пластика "поликарбонат". | 18160 | 16510 | 15012
BS-424-2 |  | Кнопочная панель используется в комплекте с блоком вызова БВД-424FCB-1. Количество кнопок для вызова абонентов- 2. Накладной монтаж. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-424х, МКF-424х. | 29300 | 26640 | 24220
BS-424-4 |  | Кнопочная панель используется в комплекте с блоком вызова БВД-424FCB-1. Количество кнопок для вызова абонентов- 4. Накладной монтаж. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-424х, МКF-424х. | 33300 | 30270 | 27520
BS-424-8 |  | Кнопочная панель используется в комплекте с блоком вызова БВД-424FCB-1. Количество кнопок для вызова абонентов- 6. Накладной монтаж. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-424х, МКF-424х. | 34310 | 31190 | 28350
1.2. ВИДЕОДОМОФОНЫ МНОГОАБОНЕНТСКИЕ
1.2.1. БЛОКИ ВЫЗОВА ВИДЕОДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ (СЕРИЯ SM, N, M)
БВД-SM101TCPL |  | Блок вызова до 100 абонентов. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY (100 индивидуальных кодов, 600 ключей TM). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-341. | 69960 | 63600 | 57820
БВД-SM110FCP |  | Блок вызова до 100 абонентов. Встроенный контроллер до 600 ключей VI.ZIT-RF3 Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). | 67610 | 61460 | 55870
БВД-SM110RCP |  | Блок вызова до 100 абонентов. Накладной монтаж. Функции кодового замка контроллера ключей до 600 ключей VI.ZIT-RF2. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. | 65890 | 59900 | 54450
БВД-N101RTCP |  | Блок вызова до 100 абонентов. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-TM и/или VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры и инструкции для пользователя. | 84580 | 76890 | 69900
БВД-N201FCP |  | Блок вызова до 200 абонентов. .Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, объектив PINHOLE 90°). Функции:встроенный контроллер до 2400 ключей RF3 , обеспечивающих дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофон. | 89850 | 81680 | 74250
БВД-М202RTCP |  | Блок вызова до 200 абонентов. .Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0,5 Lux, объектив PINHOLE 90°). Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 1200 ключей TM и/или VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)). Параллельная работа до двух БВД. Модуль памяти DS1996L-F5 входит в комплект. | 93480 | 84980 | 77250
1.2.2. БЛОКИ ВЫЗОВА И УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ (СЕРИЯ 300)
БВД-313RСP | 1303 | Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном СЕРИИ 300. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0,5 Lux, объектив PINHOLE 90°). Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 34930 | 31750 | 28860
БВД-315ТCP |  | Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном СЕРИЙ 300 или 400 кроме БУД-420М. . Встроенный считыватель ключей VIZIT-ТМ. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 61530 | 55940 | 50850
БВД-315RCP |  | Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном СЕРИЙ 300 или 400 кроме БУД-420М. . Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 60810 | 55280 | 50250
БВД-315FCP |  | Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном СЕРИЙ 300 или 400 кроме БУД-420М Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц).Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. Световая индикация режимов работы. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 59900 | 54450 | 49500
БВД-316RCP |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485.Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Корпус блока вызова выполнен из ударопрочного, стойкого к атмосферным воздействиям пластика "поликарбонат". Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 58530 | 53210 | 48370
БВД-316FCP |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц).Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Корпус блока вызова выполнен из ударопрочного, стойкого к атмосферным воздействиям пластика "поликарбонат". Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 59900 | 54450 | 49500
БВД-323FCP |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80), БУД-430 или БУД-485(Р). Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц).Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). | 81210 | 73830 | 67120
БВД-343FCPL |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц).Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 65250 | 59320 | 53925
БВД-343FCPW |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-302хх, БУД-430х, БУД-485х. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц).Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, объектив PINHOLE 90°). Подсветка белого свечения для телекамеры(возможность изменения яркости) обеспечивает цветное изображение при низкой освещённости. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 58340 | 53040 | 48220
БВД-343RCPL |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенный считыватели ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 65340 | 59400 | 54000
БВД-343RTCPL |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенный считыватели ключей TOUCH MEMORY и VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры и логотипа . Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 69060 | 62780 | 57070
БВД-342NP |  | Блок индикации для домофона используется в комплекте с блоками вызова БВД-(342,343) установленного на входе в огороженную придомовую территорию. Иимеет встроенную подсветку.Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-342. | 25230 | 22940 | 20850
БУД-430M |  | Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300 (190-240VAC). Количество абонентов - до 200. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF). Питание и управление открытием замка. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 30860 | 28050 | 25500
БУД-302S-20 |  | Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300. Количество абонентов - до 20. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (20 индивидуальных кодов, по 6 ключей на квартиру). Встроенный коммутатор. Встроенный импульсный источник питания (187-242VAC) Питание и управление открытием замка. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 33030 | 30030 | 27300
БУД-302S-80 |  | Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300 (190-242VAC). Количество абонентов - до 80. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (80 индивидуальных кодов, 600 ключей TM и RF). Встроенный съемный модуль коммутатора. Питание и управление открытием замка. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 35040 | 31850 | 28950
1.2.3. БЛОКИ ВЫЗОВА И УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ (СЕРИЯ 400)
Наименование | Технические характеристики |  | 1 | 2 | 3
БВД-423FCBE |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-420х, -430х, -485х. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц).Светодиодный дисплей, кнопка "Консьерж" и "112". Встроенная IP-телекамера обеспечивает 3 цифровых потока (Full HD, HD, SD) и композитный сигнал (CVBS) функция "День-ночь", подсветка для телекамеры, объектив BOARD 90°. Врезной монтаж | 147100 | 133730 | 121570
БВД-431DXKCB |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-420M. Встроенные считыватели ключей TM и VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), ЖК дисплей, кнопка "Консьерж". Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°). Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-432. | 94380 | 85800 | 78000
БВД-432FCB |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-420M и БУД-420Р. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц).Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. , ЖК дисплей, кнопка "Консьерж". Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°). Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-432, MKF-432. | 90390 | 82170 | 74700
БВД-432RCB |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-420M и БУД-420Р. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), ЖК дисплей, кнопка "Консьерж". Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°). Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-432. | 89490 | 81350 | 73950
БВД-432FCBE |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-420х,-430х, -485х. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 . Cсветодиодный дисплей, кнопка "Консьерж". Встроенная IP-телекамера обеспечивает 3 цифровых потока (Full HD,HD,SD) и композитный сигнал (CVBS,700ТВЛ), объектив BOARD 90°, функция "День-ночь", подсветка белого свечения + ИК подсветка (до 10 метров) для телекамеры. Врезной монтаж. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-432, MKF-432. | 156820 | 142560 | 129600
БВД-432NP |  | Блок индикации для домофона используется в комплекте с блоком вызова БВД-432RCB установленного на входе в огороженную придомовую территорию. Иимеет встроенную подсветку.Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МКF-406. | 25310 | 23010 | 20920
БВД-433FCBE |  | Блок вызова для совместной работы с БУД-430М, -430S, -485, -485М, -485МР, -485DP. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц).Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона, светодиодный дисплей, кнопка "Консьерж". Встроенная IP-телекамера обеспечивает 2 цифровых потока (Основной поток(1920 * 1080, 1280 * 720), дополнительный поток(704 * 576, 640 * 480,640 * 352, 320 * 240) и композитный (CVBS 700 tvl, PAL, 0 Lux), функция "День-ночь", подсветка для телекамеры, объектив BOARD 90°. Работа с модулем памяти VIZIT-RFM4 (RFID 13.56 МГц) для обновления настроек базы ключей блока управления. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-432, MKF-432. | 168880 | 153530 | 139570
БУД-430S |  | Блок управления и питания домофона. Предназначен для работы совместно с блоками вызова серий 300 и 400. Напряжение питания (190-240VAC). Емкость до 400 абонентов. Функции: контроллера ключей ТМ и RF (до 2400 шт.), питание и управление открытием замка. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р,MB2Р). | 30860 | 28050 | 25500
БУД-430М |  | Блок управления и питания домофона. Предназначен для работы совместно с блоками вызова серий 300 и 400. Напряжение питания (190-240VAC). Емкость до 400 абонентов. Функции: контроллера ключей ТМ и RF (до 2400 шт.), питание и управление открытием замка. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р,MB2Р). | 30860 | 28050 | 25500
БУД-485М |  | Блок управления и питания домофона. Предназначен для работы совместно с блоками вызова серий 300 и 400. Возможность удаленного управления по локальной сети RS-485. Напряжение питания (190-240VAC). Емкость до 400 абонентов. Функции: контроллера ключей ТМ и RF (до 2400 шт.), питание и управление открытием замка. Голосовые сообщения. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р,MB2Р). | 39750 | 36140 | 32850
БУД-485Р |  | Блок управления и питания домофона. Предназначен для работы совместно с блоками вызова серий 300 и 400 установленных на входе в огороженную придомовую территорию. Возможность удаленного управления по локальной сети RS-485. Возможность подключения до 12 блоков коммутации БК-401. Напряжение питания (190-240VAC). Емкость до 2400 абонентов. Функции: контроллера ключей ТМ и RF (до 28 800 шт.), питание и управление открытием замка. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р,MB2Р). | 40920 | 37200 | 33820
GATE-VIZIT-Commander |  | Специальное ПО Gate-VIZIT-Commander с ключом защиты HASP. Предназначено для работы с сетевыми блоками управления домофонами VIZIT: БУД-485 и БУД-485Р. | 45640 | 41490 | 37720
GATE-USB/485 |  | Преобразователь интерфейса USB в RS485 исп.4, полный дуплекс, не требует настроек, с гальванической развязкой. Не требует отдельного питания. | 34770 | 31610 | 28740
Gate-Server-Terminal |  | Базовый комплект ПО СКУД Gate с поддержкой всех классических контроллеров GATE, домофонов VIZIT (БУД-485 и 485Р) ПО Server с ключом HASP, ПО Terminal (фото верификация, отчеты, SMS, E-Mail оповещение). | 75940 | 69040 | 62760
Беспроводной маршрутизатор "MikroTik" |  | Ethernet порты 4х 10/100 Мбит. Встроенный беспроводной модуль Wi-Fi 2.4 ГГц, 802.11b/g/n. Источник питания входит в комплект. | 29950 | 27230 | 24750
VEM-701 |  | Ethernet модуль предназначен для использования в составе домофонов или видеодомофонов VIZIT совместно с блоками управления БУД-485(-485Р,-485М), КТМ685(685Р,608Р) для удалённого администрирования установок, базы ключей блоков управления через сеть Интернет. Функция аудио связи и отправки сообщений абонентам (с помощью мобильного приложения). | 36560 | 33240 | 30220
БВД-532FCB |  | Блок вызова периметровского домофона для совместной работы с БУД-585 (серия 500). Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3. OLED дисплей, кнопка "Консьерж". Встроенная телекамера (CVBS,700ТВЛ), объектив BOARD 90, функция "день-ночь", подствека для телекамеры белого свечения. Врезной монтаж. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-432, MKF-432 | 112530 | 102300 | 93000
БУД-585 |  | Блок управления и питания периметрового домофона (серия 500). Предназначен для работы совместно с двумя блоками вызова БВД-532FCB и БК-501 (до 24 шт). Возможность удаленного управления по локальной сети RS-485. Емкость 4800 абонентов. Контроллер ключей RF (до 16 000 шт). Напряжение питания (190-240VAC). Рекомендуем устанавливать в монтажные боксы VIZIT | 62890 | 57170 | 51975
БК-501 |  | Коммутатор подъездной линии связи и видеосигнала системы ограничения доступа в огороженную придомовую территорию (серии 50). Для работы совместно с БУД-585 | 41470 | 37700 | 34270
БК-502 |  | Блок коммутации периметрового домофона БК-502 используется совместно с блоками управления БУД-585 и Ethernet модулем VEM-701. Возможность подключения к системе "Ваш домофон ВИЗИТ" - переадресация вызова абонента на мобильное УКП. | 43380 | 39440 | 35850
РВС-502 |  | Разветвитель сигнала линии периметрового домофона серии 500. Обеспечивает усиление видеосигнала и два ответвленния линии домофона | 17150 | 15590 | 14170
1.2.4. ТЕЛЕКАМЕРЫ
VIZIT-C70CBE IP-камера |  | IP-телекамера обеспечивает 3 цифровых потока (Full HD,HD,SD) и композитный сигнал (CVBS,700ТВЛ), объектив BOARD 90, функция "День-ночь", ИК подсветка. Встроенный микрофон. Напряжение питания 12VDC | 17420 | 15840 | 15070
БВД-403CPO |  | Телекамера цветного изображения CCD 1/3 с функцией "День-ночь" в антивандальном корпусе (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE f=3,6 мм, угол обзора по диагонали 85°90°). Встроенная кнопка "Звонок". Подставка для поворота блока на 20°. | 46100 | 41910 | 38100
VIZIT-C70 |  | Телекамера цветного изображения CCD 1/3 с функцией "День-ночь" в антивандальном корпусе (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE f=3,7 мм, угол обзора по диагонали 90°).Напряжение питания 12-30VDC. Диапазон рабочих температур от -30 до +45 °С. Предназначена для использования в составе видеодомофонов VIZIT в качестве устройства видеонаблюдения. | 38380 | 34890 | 31720
VIZIT-C70CBE IP-камера |  | IP-телекамера обеспечивает 3 цифровых потока (Full HD,HD,SD) и композитный сигнал (CVBS,700ТВЛ), объектив BOARD 90, функция "День-ночь", ИК подсветка . Встроенный микрофон. Напряжение питания 12VDC. | 92030 | 83660 | 76050
1.2.5. БЛОКИ КОММУТАЦИИ И ВИДЕОРАЗВЕТВИТЕЛИ
РВС-2 |  | Разветвитель видеосигнала предназначен для подключения 2-х мониторов VIZIT-MT456C, VIZIT-M430C или VIZIT-M440C к групповому источнику питания БПД24/12-1-1. Подключение к подъездной линии видеосигнала и линии видеосигнала этажной телекамеры. Обеспечивает питание этажной телекамеры от мониторов. | 5350 | 4860 | 4420
РВС-4М |  | Разветвитель видеосигнала с повышенной помехоустойчивостью. Рекомендуется использовать совместно с мониторами со встроенными индивидуальными импульсными источниками питания в составе видеодомофонов многоабонентских. Подключение к защитному занулению. | 6530 | 5940 | 5400
РВЕ-4 |  | Разветвитель видеосигнала предназначен для подключения мониторов серии 400 к линии видеосигнала многоабонентского видеодомофона и к групповому блоку питания. Распределитель питания имеет защиту от перегрузки и короткого замыкания. Распределяет видеосигнал с повышенной помехоустойчивостью. | 7520 | 6840 | 6220
БК-2V |  | Блок коммутации видеосигнала от двух блоков вызова для видеодомофонов многоабонентских серии (М, 400). | 6620 | 6020 | 5470
БК-4AV |  | Этажный коммутатор (емкость до 4 абонентов) встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью. Рекомендуется использовать совместно с мониторами со встроенными индивидуальными импульсными источниками питания в составе видеодомофонов многоабонентских. Подключение к защитному занулению. | 10160 | 9240 | 8400
БК-4MVE |  | Этажный коммутатор (емкость до 4 абонентов) совмещенный с разветвителем видеосигнала и распределителем группового питания мониторов серии 400 в составе видеодомофонов многоабонентских. Распределитель питания имеет защиту от перегрузки и короткого замыкания. Распределяет видеосигнал с повышенной помехоустойчивостью. | 12170 | 11060 | 10050
БК-401 |  | Блок коммутации домофона обеспечивает переключение линий связи и видеосигнала. Предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB установленных на входе в огороженную придомовую территорию и видеодомофонами VIZIT (до 8 шт) установленными на подъездах/ домах внутри огороженной территории. | 14780 | 13440 | 12220
БК-402 |  | Блок коммутации домофона обеспечивает переключение линий связи и видеосигнала. Предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB установленных на входе в огороженную придомовую территорию и видеодомофонами VIZIT (до 16 шт) установленными на подъездах/ домах внутри огороженной территории. | 23600 | 21450 | 19500
1.3. ПУЛЬТЫ КОНСЬЕРЖА ВИДЕОДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ
Наименование | Технические характеристики
VIZIT-TК401DN |  | Терминал пульта консьержа VIZIT-ПК200, VIZIT-ПК800 для совместной работы с VIZIT-TU412M1, VIZIT-TU418. | 46550 | 42320 | 38470
VIZIT-TU412M1 |  | Блок управления пульта консьержа VIZIT-ПК200. Количество абонентов 199 + консьерж. Напряжение питания 190-240VAC. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 32400 | 29450 | 26770
VIZIT-TU418 |  | Блок управления пульта консьержа VIZIT-ПК800. Возможность подключения до 4 блоков коммутации БК-A418. Напряжение питания 190-240VAC. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 29300 | 26640 | 24220
БК-A418 |  | Блок коммутации пульта консьержа VIZIT-ПК800 для совместной работы с VIZIT-TU418. Количество абонентов 199 + консьерж. | 18340 | 16670 | 15150
VIZIT АСУД |  | Блок сопряжения предназначен для подключения линий связи многоабонентских домофонов к линиям автоматизированной системы диспетчерской связи АСУД 248 | 21480 | 19530 | 17750
VIZIT-M327 |  | Абонентское видеоконтрольное устройство цветного изображения (PAL, 2,7") предназначено для совместной работы с UKP-7(M), UKP-8SM, UKP-12(M) UKP-12-1 в составе многоабонентского видеодомофона VIZIT. Питание от внешнего группового или индивидуального источника 15-28VDC. Регулировка яркости и насыщености изображения. Рекомендуется использовать в комплекте с монтажной пластиной MP-327 (в комплект не входит). | 22870 | 20790 | 18900
VIZIT-M405 |  | Монитор 2-х канальный цветного изображения (PAL, 4") со встроенным источником питания (160-240VAC); Функциональная кнопка для управления внешним испольнительным устройством (управление освещением). Возможность подключения: кнопки "звонок" и электромеханического замка или защёлки триггерного типа. Индивидуальные вызывные сигналы для каждого блока вызова и кнопки "звонок". | 75230 | 68390 | 62170
VIZIT-M405D |  | Монитор 2-х канальный цветного изображения (CVBS, 5"). Возможность подключения кнопки "звонок". Напряжение питания 160-240VAC. Напряжение питания 160-240VAC. Цвет корпуса - белый. | 81580 | 74160 | 67420
VIZIT-M405М |  | Монитор 2-х канальный цветного изображения (PAL, 5", 16:9) со встроенным источником питания (160-240VAC); Возможность записи в ручном или автоматическом режиме цветных кадров или видеороликов. Возможность подключения дополнительных устройств (УКП или монитора). | 135950 | 123590 | 112350
VIZIT-M428С |  | Монитор цветного изображения (PAL, 2,7") для многоабонентского видеодомофона..Возможность подключения кнопки "Звонок". Функциональная кнопка для управления внешним исполнительным устройством (управление освещением). Регулировки яркости и насыщенности изображения, громкости вызова.Питание от внешнего группового или индивидуального источника . Возможна совместная работа с БКМ-440(М), БКМ-441, БКМ-444. Цвет - серый металлик. | 49190 | 44720 | 40650
VIZIT-M442MS2 |  | Монитор цветного изображения (PAL, 3,5"). Энергонезависимая видеопамять (ч/б 250 кадров). Возможность подключения к монитору двух БВД, кнопки “Звонок” и дополнительного УКП. Возможность подключения к монитору трёх БВД, кнопки “Звонок” и дополнительной телекамеры при использовании блока коммутации БКМ-443. Интерком (внутренняя связь) между мониторами, подключёнными к блоку коммутации БКМ-443. Цвет - серебристый. | 60620 | 55110 | 50100
VIZIT-M442MG2 |  | Монитор цветного изображения (PAL, 3,5"). Энергонезависимая видеопамять (ч/б 250 кадров). Возможность подключения к монитору двух БВД, кнопки “Звонок” и дополнительного УКП. Возможность подключения к монитору трёх БВД, кнопки “Звонок” и дополнительной телекамеры при использовании блока коммутации БКМ-443. Интерком (внутренняя связь) между мониторами, подключёнными к блоку коммутации БКМ-443. Цвет - тёмно-серый. | 59900 | 54450 | 49500
VIZIT-M442MW |  | Монитор цветного изображения (PAL, 3,5"). Энергонезависимая видеопамять (ч/б 250 кадров). Возможность подключения к монитору двух БВД, кнопки “Звонок” и дополнительного УКП. Возможность подключения к монитору трёх БВД, кнопки “Звонок” и дополнительной телекамеры при использовании блока коммутации БКМ-443. Интерком (внутренняя связь) между мониторами, подключёнными к блоку коммутации БКМ-443. Цвет корпуса - белый. | 59260 | 53870 | 48970
VIZIT-M468MS |  | Монитор цветного изображения (PAL, 7"). Энергонезависемая видеопамять (ч/б 250 кадров). Возможность подключения двух (БВД), кнопки "Звонок" , и допольнитеного УКП. Возможность подключения трех блока вызова (БВД), кнопки "Звонок" , одной телекамеры при использовании БКМ-443. Интерком (внутренняя связь) между мониторами, подключенными к блоку коммутации БКМ-443. Цвет корпуса - серебристы, цвет трубки- темно-серый. | 99830 | 90750 | 82500
VIZIT-M468MG |  | Монитор цветного изображения (PAL, 7"). Энергонезависемая видеопамять (ч/б 250 кадров). Возможность подключения двух (БВД), кнопки "Звонок" , и допольнитеного УКП. Возможность подключения трех блока вызова (БВД), кнопки "Звонок" , одной телекамеры при использовании БКМ-443. Интерком (внутренняя связь) между мониторами, подключенными к блоку коммутации БКМ-443. Цвет корпуса - тёмно-серый, цвет трубки- серебристый. | 100100 | 91000 | 82725
VIZIT-M468MW |  | Монитор цветного изображения (PAL, 7"). Энергонезависемая видеопамять (ч/б 250 кадров). Возможность подключения двух (БВД), кнопки "Звонок" , и допольнитеного УКП. Возможность подключения трех блока вызова (БВД), кнопки "Звонок" , одной телекамеры при использовании БКМ-443. Интерком (внутренняя связь) между мониторами, подключенными к блоку коммутации БКМ-443. Цвет корпуса - белый | 98270 | 89340 | 81220
VIZIT-M471М |  | Монитор цветного изображения, сенсорный экран 7" PAL . Возможность записи в ручном или автоматическом режиме 14500 цветных кадров или видеороликов общей продолжительностью 6 часов. Возможность подключения одного блока вызова (БВД), кнопки "Звонок" , одной телекамеры или БВД-403СРО и допольнитеного УКП. При использовании БКМ-440 подключение двух блоков вызова (БВД) и одной телекамеры. При использовании БКМ-440М возможно подключение двух блоков вызова (БВД), кнопки "Звонок" и двух телекамер или БВД-403СРО. Функция управления внешним исполнительным устройством (освещение, шлакбаум). | 145650 | 132410 | 120370
15103
БКМ-440М(MAXI) |  | Блок коммутации и питания монитора. Возможность подключения 2-х мониторов VIZIT-MT460CM, М456С(СМ), М440С(СМ), M427C и УКП. Подключение 2-х БВД, кнопки "Звонок" и дополнительной телекамеры или БВД-403СРО. Встроенный источник питания для БВД, мониторов и замков. Напряжение питания (190-240VAC). Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксомVIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р,MB2Р). | 33300 | 30270 | 27520
БКМ-441 |  | Блок коммутации монитора для совместной работы с VIZIT-MT460CM, М456С(СМ), М440С(СМ), М427С. Возможность подключения многоабонентского видеодомофона и малообонентского блока вызова с телекамерой, кнопки "Звонок", электромеханического замка или защелки тригерного типа. Питание от внешнего источника 19W/14.4v/EU 18B/1,0А или БПД18/12-1-1, возможно использование группового источника БПД24/12-1-1. Пластиковый корпус. | 13620 | 12380 | 11250
БКМ-443 |  | Блок коммутации и питания монитора. Возможность подключения 3-х мониторов VIZIT-M428C, -М442M, -М457М, -М468М, -М71М и УКП. Подключение 3-х БВД, кнопки "Звонок" и дополнительной телекамеры или БВД-403СРО. Функция "интерком" при использовании мониторов VIZIT-М442M, -М468М. Напряжение питания 18-24VDC. | 36660 | 33330 | 30300
БКМ-443S |  | Блок коммутации и питания монитора. Возможность подключения 3-х мониторов VIZIT-M428C, М441М, -М442M, -М457М, -М467М, -М468М, -М71М и УКП. Подключение 3-х БВД, кнопки "Звонок" и дополнительной телекамеры или БВД-403СРО. Функция "интерком" при использовании мониторов VIZIT-М442M, -М468М. Встроенный импульсный источник питания (187-242VAC) для БВД, мониторов и электромеханических замков (защёлок). Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р,MB2Р). | 56450 | 51320 | 46650
БКМ-444 |  | Блок коммутации предназначен для организации этажного, офисного или коттеджного видеодомофона ёмкостью до 4-х абонентов и совместной работы с БВД-444СР-1(2,4). Возможность подключения до 4-х мониторов VIZIT-М427С, а также VIZIT-MT460CM, М456СМ, М440С(СМ) выпуска с 2014 года. Подключение к подъездной линии связи многоабонентского видеодомофона. Подключение дополнительной телекамеры и 4-х кнопок "Звонок". Встроенный контроллер ключей RF до 80 шт. Функция управления освещением. Встроенный источник питания для БВД, мониторов и электромеханического замка. Напряжение питания (100-240VAC). | 57440 | 52220 | 47470
БПД 18W/18V/WP |  | Блок питания. Входное напряжение 100-240VAC. Выходное стабилизированное напряжение 18V/1А (для питания мониторов TM VIZIT с блока вызова и дополнительной камеры). Пластиковый корпус. Габариты 48*50*26 (диагональ 55 см). Класс защиты IP67 | 7890 | 7170 | 6520
БПД 19W/14.4v/EU 18B/1,0А |  | Блок питания. Входное напряжение 100-240VAC. Выходное стабилизированное напряжение 18V/0,55А (для питания монитора VIZIT-M430C, VIZIT-M456C, VIZIT-M440C с блоком вызова и дополнительной телекамеры). Пластиковый корпус. | 7890 | 7170 | 6520
2. БЛОКИ ПИТАНИЯ И АКСЕССУАРЫ
2.1. БЛОКИ ПИТАНИЯ
Наименование | Технические характеристики |  | 1 | 2 | 3
БПД18/12-1-1 |  | Блок питания нестабилизированный. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка). Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 17790 | 16170 | 14700
БПД18/12-3-1 |  | Блок питания. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные нестабилизированные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A (для питания замка). Выходное стабилизированное напряжение 12V/0,1A (для питания телекамеры). Встроенная схема управления замком. Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 19600 | 17820 | 16200
БПД24/12-1-1 |  | Блок питания. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные стабилизированные напряжения: 24V/0,8А (для группового питания мониторов), 12V/0,3A (для питания наружной телекамеры). Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева. Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 24320 | 22110 | 20100
2.2. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОМОФОНОВ И ВИДЕОДОМОФОНОВ.
VIZIT-MB1 |  | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК. Две сетевые розетки. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 260х345х115. Устанавливается на стену. | 16060 | 14600 | 13270
VIZIT-MB1А |  | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, VIZIT-TU, БК. Автоматический выключатель сети 220V. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 251х336х93. Устанавливается на стену или DIN-рейку. | 20590 | 18720 | 17020
VIZIT-MB1Р |  | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, VIZIT-TU, БК. Сетевая розетка. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 251х321х93. Устанавливается на стену. | 17250 | 15680 | 14250
VIZIT-MB2Р |  | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, РВС, БП. Сетевая розетка. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 251х208х93. Устанавливается на стену. | 15970 | 14520 | 13200
VIZIT-MB4Р |  | Монтажный бокс предназначен для установки в нем составных частей домофона-видеодомофона (БУД, БПД, БК, VEM-701, router "MikroTik"). Габаритные размеры 307х505х115 мм. Устанавливается на стену внутри помещения. | 31860 | 28960 | 26325
VIZIT-MB4A |  | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД. Автоматический выключатель сети 220V, розетка щитовая. Защитное заземление. Габаритные размеры 445х425х145. Предназначен для установки вне помещения. Степень защиты IP41. | 50280 | 45710 | 41550
Переходник BRENNENSTUHL 1508030 |  | Переходник (вилка/2 розетки). Предназначен для использования с VIZIT-MB1Р(MB2P). | 18300 | 16640 | 15124
MK-T40 | 1223 | Комплект монтажный для блока вызова БВД-M200. Используется при монтаже на двери толщиной менее 40 мм (крышка - 1 шт., скоба - 2 шт., шпилька - 2 шт., комплект принадлежностей - 1 шт.). | 6000 | 5450 | 4950
MP-100 |  | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-SM100х,БВД-SM101х, БВД-404х, БВД-341х, БВД-342х (панель - 1 шт., клемник - 1 шт., заглушка - 4 шт., комплект принадлежностей - 1шт). | 18050 | 16410 | 14920
MP-327 |  | Монтажная пластина для крепления монитора VIZIT-M327С и УКП. | 1450 | 1320 | 1200
MP-440 | 2072 | Монтажная пластина для крепления монитора VIZIT-M440C(CM) на стену. | 1000 | 910 | 825
MK-315 |  | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-312х,БВД-313х, БВД-314, БВД-315х,БВД-343х,БВД-344х, (козырек - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). | 8540 | 7760 | 7050
MK-322 |  | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-N101хх, БВД-N201хх,БВД-N201хх, БВД-М202хх, БВД-423хх, БВД-323. Используеться для врезного монтажа. | 7620 | 6930 | 6300
МК-341 | 1212 | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-SM100х, БВД-SM101х, БВД-341х, БВД-402х, БВД-404х (козырек - 1шт, пластина - 1 шт., комплект принадлежностей - 1шт). | 9700 | 8820 | 8020
МК-405 | 1213 | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-403х, БВД-405х (козырек - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). | 7810 | 7100 | 6450
MK-406 | 1214 | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-406х, БВД-407х, БВД-408х и кнопочных панелей BS-1, BS-2, BS-4, BS-8 (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). | 10350 | 9410 | 8550
MKF-406 | 1221 | Комплект монтажный для накладного монтажа блоков вызова БВД-406х, БВД-407х,БВД-432NP (козырек - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). | 12340 | 11220 | 10200
МК-411 | 1219 | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-401х, БВД-411х, (козырек - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). Врезной монтаж. | 10350 | 9410 | 8550
MKF-411 | 1222 | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-401х, БВД-411х, (козырек - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). Накладной монтаж. | 10980 | 9980 | 9070
MK-424 |  | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-424х или кнопочных панелей BS-424-2,4,8. (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). | 11080 | 10070 | 9150
MK-424-1 |  | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-424х и кнопочных панелей BS-424-2,4,8. (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). | 15250 | 13860 | 12600
MK-424-2 |  | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-424FCB-1 и кнопочных панелей BS-424-2,4,8. (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). | 13430 | 12210 | 11100
MKF-424 |  | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-424х или кнопочных панелей BS-424-2,4,8.(козырек - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). Накладной монтаж. | 13620 | 12380 | 11250
МК-432 | 1220 | Комплект монтажный для накладного монтажа блоков вызова БВД-431х, БВД-432х, (козырек - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). | 12530 | 11390 | 10350
МКF-432 | 1224 | Комплект монтажный для накладного монтажа блоков вызова БВД-431х, БВД-432х, (козырек - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). Накладной монтаж. | 14970 | 13610 | 12370
МР-432-1 | 2073 | Монтажная пластина предназначена для установки на неё монтажного комплекта MKF-432 с БВД432RCB и монтажа данного комплекта оборудования на ограждение, при входе на придомовую территорию. | 4810 | 4370 | 3975
МР-432-2 | 2074 | Монтажная пластина предназначена для установки на неё монтажных комплектов MKF-432 и MKF-406 с БВД432RCB и БВД-432NP и монтажа данного комплекта оборудования на ограждение при входе на придомовую территорию. | 5900 | 5360 | 4870
MK-RD |  | Монтажный комплект MK-RD предназначен для защиты считывателей ТМ, RF ключей и кнопки "EXIT" от атмосферных осадков. (козырек - 1 шт. комплект принадлежностей - 1 шт). | 4440 | 4040 | 3670
Вся продукция представленная в прейскуранте сертифицирована
Условия применения цен:
колонка №1 - розничная цена
колонка №2 - для постоянных покупателей
колонка №3 - для монтажных организаций

## Прейскурант№3(СКУД)
ИП Jet SYSTEMS |  |  |  |  | Утверждаю
Республика Казахстан, г.Астана, ул.Тәуелсіздік 24, офис 1 Тел./ факс: (7172) 36-96-22 , 36-60-33 .
E-mail: www.domofon.in info@domofon.in
ПРЕЙСКУРАНТ №3 "Системы контроля и управления доступом VIZIT"
Цены указаны в тенге с учетом НДС.
1. КОНТРОЛЛЕРЫ ДОСТУПА, БЛОКИ ПИТАНИЯ, ЗАМКИ, ЗАЩЕЛКИ, ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ
1.1. КОНТРОЛЛЕРЫ ДОСТУПА, КОДОВЫЕ УСТРОЙСТВА
Наименование | Технические характеристики |  | 1 | 2 | 3
VIZIT-КТМ600M |  | Контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 2680 ключей, управление замком, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 12…24VDC. | 15070 | 13700 | 12450
VIZIT-КТМ600F |  | Контроллер ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), до 2680 ключей, управление замком, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 12…24VDC. | 0 | 0
VIZIT-КТМ601F |  | Контроллер ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), до 2680 ключей, фнкция привязки ключей к установленному PIN-коду ,питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 12…24VDC. | 24510 | 22280 | 20250
VIZIT-КТМ600R |  | Контроллер ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), до 2680 ключей, управление замком, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 12…24VDC. | 16160 | 14690 | 13350
VIZIT-КТМ602M |  | Контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 2680 ключей, питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. Выход 18V/0,4A для питания индивидуального домофона. | 29490 | 26810 | 24370
VIZIT-КТМ602F |  | Контроллер ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), до 2680 ключей, питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. Выход 18V/0,4A для питания индивидуального домофона. | 30670 | 27880 | 25345
VIZIT-КТМ602R |  | Контроллер ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), до 2680 ключей, питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. Выход 18V/0,4A для питания индивидуального домофона. | 30580 | 27800 | 25270
VIZIT-КТМ605F |  | Контроллер ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), до 2680 ключей, фнкция привязки ключей к установленному PIN-коду,питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. Выход 18V/0,4A для питания индивидуального домофона. | 38120 | 34650 | 31500
VIZIT-КТМ685 |  | Блок управления контроллера ключей, ёмкость 21000 шт. Возможность подключения 2-х считывателей ключей по интерфейсу "Touch Memory или Wiegand-26". Возможность удаленного управления по локальной сети RS-485. Напряжения питания контроллера 190-240VAC. Рекомендуется устанавливать в монтажные боксы VIZIT. | 42200 | 38360 | 34870
VIZIT-КТМ685P |  | Блок управления контроллера ключей, ёмкость 42000 шт. Возможность подключения 2-х считывателей ключей по интерфейсу "Touch Memory или Wiegand-26". Возможность удаленного управления по локальной сети RS-485. Напряжения питания контроллера 190-240VAC. Рекомендуется устанавливать в монтажные боксы VIZIT. | 46460 | 42240 | 38400
RD-2 |  | Считыватель ключей TOUCH MEMORY для контроллера VIZIT-КТМ600M, VIZIT-КТМ602M; накладной вариант крепления; встроенная схема защиты от воздействия высокого напряжения; звуковая индикация режимов работы. | 7350 | 6680 | 6070
RD-4R |  | Считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) для контроллера VIZIT-КТМ600R, VIZIT-КТМ602R; накладной вариант крепления; звуковая индикация режимов работы, светодиодный индикатор. | 8540 | 7760 | 7050
RD-5F |  | Считыватель ключей VIZIT-RF3,1 VIZIT-RF3,2 (RFID-13.56МГц) для контроллера VIZIT-КТМ600M(R), VIZIT-КТМ602М(R); накладной вариант крепления; звуковая индикация режимов работы, светодиодный индикатор. | 17880 | 16250 | 14770
1.2. ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ-ИДЕНТИФИКАТОРЫ
Ключ VIZIT-ТМ |  | Ключ TOUCH MEMORY (DS1990A-F5, держатель).Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в нанаименовании литеру "Т". Оригинал | 990 | 900 | 820
Ключ VIZIT-RF2.1 |  | Ключ RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в наименовании литеру "R". | 510 | 460 | 420
Ключ Touch Memory DS-1990A (ATS) |  | Ключ Touch Memory DS-1990A (ATS) Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в нанаименовании литеру "Т". | 510 | 460 | 421
Ключ VIZIT-RF3.1 |  | Ключ RF (RFID-13.56 МГц). Обеспечивает дополнительную защиту то несанкционированного администрирования системы доступа. Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в наименовании литеру "F". | 510 | 460 | 420
Ключ VIZIT-RF3.2(black,blue ,red, brown) |  | Ключ RF (RFID-13.56 МГц). Кожаный брелок с тиснением логотипа (синий, красный, коричневый).Встроенная защита от несанкционированного копирования. Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в нанаименовании литеру "F". | 1230 | 1120 | 1015
Ключ VIZIT-RF2.2 black (red, brown) |  | Ключ RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Кожаный брелок с тиснением логотипа (красный, черный, коричневый).Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в нанаименовании литеру "R". | 1230 | 1120 | 1015
Ключ VIZIT-RF2.2-06 (blue ,red, brown) | 1190/1191/1192 | Ключ RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Кожаный брелок с тиснением логотипа (синий, красный, коричневый).Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в нанаименовании литеру "R". | 1230 | 1120 | 1017
VIZIT-RFM4 |  | Бесконтактный модуль памяти VIZIT-RFM4 (13.56 Мгц) предназначен для импорта (переноса) в энергонезависимую память блока управления БУД-430 или БУД-485 заранее подготовленную на персональном компьютере базу данных ключей, кодов и настроек, или ее изменений. Данные записываются в модуль памяти при помощи программатора микросхем памяти VIZIT-DM15. | 1230 | 1120 | 1015
1.3. БЛОКИ ПИТАНИЯ
БПД18/12-1-1 |  | Блок питания нестабилизированный. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка). Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 17790 | 16170 | 14700
БПД18/12-3-1 |  | Блок питания. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные нестабилизированные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A (для питания замка). Выходное стабилизированное напряжение 12V/0,1A (для питания телекамеры). Встроенная схема управления замком. Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 19600 | 17820 | 16200
БПД24/12-1-1 |  | Блок питания. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные стабилизированные напряжения: 24V/0,8А (для группового питания мониторов), 12V/0,3A (для питания наружной телекамеры). Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева. Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 24320 | 22110 | 20100
1.4. ЗАМКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
VIZIT-ML245PL |  | Замок электромагнитный предназначен для запирания пластиковых дверей изготовленных из профиля классов А и В. Напряжение питания 9-15VDC, усилие удержания 240кг, встроенный модуль перемагничивания, монтажный комплект, кожух замка. | 23780 | 21620 | 19650
VIZIT-ML240-40 |  | Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 240кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40х40мм). | 17060 | 15510 | 14100
VIZIT-ML300(М)-40 |  | Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 300кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40х40мм). | 18240 | 16580 | 15075
VIZIT-ML300(М)-50 |  | Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 300кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 50х50мм). | 18410 | 16740 | 15220
VIZIT-ML305-40 |  | Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 300кг), встроенный модуль перемагничивания. Корпус блока выполнен из ударопрочного поликарбоната, стойкого к атмосферным воздействиям. Монтажный комплект. Уголок 40х40мм. | 17330 | 15750 | 14320
VIZIT-ML305-50 |  | Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 300кг), встроенный модуль перемагничивания. Корпус блока выполнен из ударопрочного поликарбоната, стойкого к атмосферным воздействиям.Монтажный комплект. Уголок 50х50мм. | 17690 | 16080 | 14620
VIZIT-ML400М-40 |  | Замок электромагнитный (12VDC, 0,6А, 400кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40х40мм). | 22770 | 20700 | 18820
VIZIT-ML400М-50 |  | Замок электромагнитный (12VDC, 0,6А, 400кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 50х50мм). | 23230 | 21120 | 19200
Кнопка "EXIT 300М" |  | Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка. Ресурс - 300 000 циклов срабатываний. Корпус выполнен из ударопрочного, стойкого к атмосферным воздействиям пластика "поликарбонат". Встроенная подсветка. | 6720 | 6110 | 5550
Кнопка "EXIT 500" |  | Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка. Ресурс - не менее 500 000 циклов срабатываний. Встроенная подсветка. | 6900 | 6270 | 5700
Кнопка "EXIT 1000" |  | Сенсорная кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка. Повышенный ресурс работы. Корпус выполнен из ударопрочного поликарбоната, стойкого к атмосферным воздействиям. Световая индикация состояния замка. | 6900 | 6270 | 5700
1.5. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАЩЕЛКИ
Наименование | Технические характеристики |  | 1 | 2 | 3
Электромеханическая защелка 54N412F |  | Электромеханическая защелка 54N412F. 12VDC, 0,25A, 230кг.Симметричная, нормально закрытого типа с регулировкой язычка. С усиленной катушкой питания. Предел механической прочности 230кг. Диапазон рабочих температур: от -15 до +40 °C. Устанавливается на двери весом до 60 кг. | 44840 | 40760 | 37050
P Панель |  | P Панель (серая) 25(22)x130x3 кр. Короткая лицевая панель для монтажа электромеханической защелки к дверной раме. Материал - сталь окрашенная серой эмалью. | 5080 | 4620 | 4200
PX Панель |  | PX Панель (нерж) 25(22)x130x3 кр. Короткая лицевая панель для монтажа электромеханической защелки к дверной раме. Материал - нержавеющая сталь. | #REF! | #REF! | #REF!
G Панель |  | G Панель (серая) 25х250х3 дл. Длинная лицевая крепежная панель с вырезом под ригель замка, для монтажа электромеханической защелки к дверной раме. Материал - сталь окрашенная серой эмалью. | 4620 | 4200 | 3820
GX Панель |  | GX Панель(нерж) 25х250х3 дл. Длинная лицевая крепежная панель с вырезом под ригель замка, для монтажа электромеханической защелки к дверной раме. Материал - нержавеющая сталь. | 2620 | 2380 | 2160
1.6. ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ
Доводчик VIZIT-DC503S ARCTIC |  | Доводчик дверной для двери весом 65 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный.Температура застывания гидравлической жидкости -51°С (КНР). | 23860 | 21690 | 19720
Доводчик VIZIT-DC505S ARCTIC |  | Доводчик дверной для двери весом 120 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный.Температура застывания гидравлической жидкости -51°С (КНР). | 32310 | 29370 | 26700
Доводчик модель ZC61 (EN3) |  | Доводчик дверной для двери весом 60 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный.Температура застывания гидравлической жидкости -60°С (КНР). | 8990 | 8170 | 7425
Доводчик модель ZC61 (EN5) |  | Доводчик дверной для двери весом 100 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный.Температура застывания гидравлической жидкости -60°С (КНР). | 10350 | 9410 | 8550
KING NSK630 |  | Доводчик дверной для двери весом 65 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный.Температура застывания гидравлической жидкости -45°С (Корея). Функция удержания двери открытой. | 14520 | 13200 | 12000
KING NSK650 |  | Доводчик дверной (аналог KING D750) для двери весом 120 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный.Температура застывания гидравлической жидкости -45°С (Корея). | 16890 | 15350 | 13950
NORA-M №3S (бол.) |  | Доводчик дверной для двери весом 80 кг, цвет: бронза, масло: до -30°С (пр-во Россия). | 8980 | 8160 | 7420
NORA-M №4S (бол.) |  | Доводчик дверной для двери весом 120 кг, цвет: бронза, масло: до -35°С (пр-во Россия). | 11030 | 10030 | 9120
2. АКСЕССУАРЫ
Наименование | Технические характеристики |  | 1 | 2 | 3
VIZIT-MB1 |  | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК. Две сетевые розетки. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 260х345х115. Устанавливается на стену. | 16060 | 14600 | 13270
VIZIT-MB1А |  | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, VIZIT-TU, БК. Автоматический выключатель сети 220V. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 251х336х93. Устанавливается на стену или DIN-рейку. | 20590 | 18720 | 17020
VIZIT-MB1Р |  | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, VIZIT-TU, БК. Сетевая розетка. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 251х321х93. Устанавливается на стену. | 17250 | 15680 | 14250
VIZIT-MB2Р |  | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, РВС, БП. Сетевая розетка. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 251х208х93. Устанавливается на стену. | 15970 | 14520 | 13200
VIZIT-MB4Р |  | Монтажный бокс предназначен для установки в нем составных частей домофона-видеодомофона (БУД, БПД, БК, VEM-701, router "MikroTik"). Габаритные размеры 307х505х115 мм. Устанавливается на стену внутри помещения. | 31860 | 28960 | 26325
VIZIT-MB4A |  | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД. Автоматический выключатель сети 220V, розетка щитовая. Защитное заземление. Габаритные размеры 445х425х145. Предназначен для установки вне помещения. Степень защиты IP41. | 50280 | 45710 | 41550
Переходник BRENNENSTUHL 1508030 |  | Переходник (вилка/2 розетки). Предназначен для использования с VIZIT-MB1Р(MB2P). | 18230 | 16570 | 15063
MK-RD |  | Монтажный комплект MK-RD предназначен для защиты считывателей ТМ, RF ключей и кнопки "EXIT" от атмосферных осадков. (козырек - 1 шт. комплект принадлежностей - 1 шт). | 4360 | 3960 | 3600
МК-300-40-СА |  | Монтажный кожух предназначен для использования с замками электромагнитными VIZIT-ML300M-40, VIZIT-ML305-40, VIZIT-ML305М-40,цвет корпуса - анти-медный | 4360 | 3960 | 3600
МК-300-40-GRЕY |  | Монтажный кожух предназначен для использования с замками электромагнитными VIZIT-ML300M-40, VIZIT-ML305-40, VIZIT-ML305М-40,цвет корпуса - серый | 4180 | 3800 | 3450
Втулка |  | Втулка предназначенная для монтажа пластины электромагнитных замков VIZIT-ML240,VIZIT-ML300,VIZIT-ML400 на деревянные и пластиковые двери. | 100 | 90 | 85

## Прейскурант№4(Дверные блоки)
ИП Jet SYSTEMS
Республика Казахстан, г.Астана, ул.Тәуелсіздік 24, офис 1 Тел./ факс: (7172) 36-96-22 , 36-60-33 .
E-mail: www.domofon.in info@domofon.in
ПРЕЙСКУРАНТ №4
1. ДВЕРНЫЕ БЛОКИ VIZIT-ДСНМЦ.
Дверной блок VIZIT-ДСНМЦ состоит из дверной рамы, вставки неподвижной вертикальной и дверного полотна. Дверная рама и вставка неподвижная вертикальная составляют неразборную, единую конструкцию.
Дверное полотно, неподвижная вставка дверного блока VIZIT-ДСНМЦ изготовлены из листов оцинкованной стали для дополнительной
защиты от коррозии при повреждении лакокрасочного покрытия.
Дверные блоки VIZIT-ДСНМЦ всех моделей поставляются с установленным порогом из нержавеющей стали.
Дверные блоки VIZIT-ДСНМЦ всех моделей поставляются с установленными электромагнитным замком VIZIT-ML240, дверным доводчиком KING NSK-630, кнопкой выхода "EXIT 300М (400)" и накладкой из нержавеющий стали для открывания двери изнутри.
Наименование |  |  |  |  | Размеры, мм (ВхШ) |  | Масса, кг (нетто) |  | Цена для монтажных организаций.*
VIZIT-ДСНМЦ-10,5-Пр(Лв) |  |  |  |  | 2050x1030 |  | 75 |  | 242880 | 236100
VIZIT-ДСНМЦ-10,5-Пр(Лв)-С1 | [6 empty] | 80 |  | 254930 | 245200
VIZIT-ДСНМЦ-10,5-Пр(Лв)-С3 | [6 empty] | 85 |  | 279260 | 253875
VIZIT-ДСНМЦ-12-Пр(Лв) |  |  |  |  | 2050x1150 |  | 100 |  | 257400 | 234000
VIZIT-ДСНМЦ-12-Пр(Лв)-С1 | [6 empty] | 105 |  | 269530 | 253700
VIZIT-ДСНМЦ-12-Пр(Лв)-С3 | [6 empty] | 110 |  | 293780 | 267075
VIZIT-ДСНМЦ-13-Пр(Лв) |  |  |  |  | 2050x1280 |  | 110 |  | 268290 | 270000
VIZIT-ДСНМЦ-13-Пр(Лв)-С1 | [6 empty] | 115 |  | 280420 | 256800
VIZIT-ДСНМЦ-13-Пр(Лв)-С3 | [6 empty] | 120 |  | 304760 | 277050
VIZIT-ДСНМЦ-14-Пр(Лв) |  |  |  |  | 2050x1380 |  | 120 |  | 285780 | 274320
VIZIT-ДСНМЦ-14-Пр(Лв)-С1 | [6 empty] | 125 |  | 288340 | 362160
VIZIT-ДСНМЦ-14-Пр(Лв)-С3 | [6 empty] | 130 |  | 312680 | 284250
VIZIT-ДСНМЦ-15-Пр(Лв) |  |  |  |  | 2050x1480 |  | 130 |  | 285450 | 286000
VIZIT-ДСНМЦ-15-Пр(Лв)-С1 | [6 empty] | 135 |  | 297580 | 315860
VIZIT-ДСНМЦ-15-Пр(Лв)-С3 | [6 empty] | 140 |  | 321830 | 292575
* - Торговым партнерам и представителям по сервису предоставляются специальные скидки.
Дверной блок окрашен порошковой полиэфирной краской "PULVERIT"(Турция),
цвет - антик медный (СА), по заказу - дополнительный слой защитного лака;
по специальному заказу - антик золотой+слой защитного лака (GA)
Дверные блоки VIZIT-ДСНМЦ имеют два варианта исполнения: с "глухим" дверным полотном (см. рис.2) и со
вставками-стеклопакетами (см. рис.3).
Количество стеклопакетов - один или три (например: VIZIT-ДСНМЦ-13-Пр(Лв)-С3 имеет 3 стеклопакета).
Размер стеклопакета (проёма) 220 х 260 мм.
Стеклопакеты однокамерные 4-6-4 мм., с тонированной укрепляющей (антивандальной) плёнкой.
|  | VIZIT-ДСНМЦ-10,5 |  |  | VIZIT-ДСНМЦ-12…-15 |  |  |  | VIZIT-ДСНМЦ-10,5-C3
рис.2 - Дверной блок VIZIT-ДСНМЦ с "глухим" дверным полотном. | [7 empty] | рис.3 - Дверной блок VIZIT-ДСНМЦ со стеклопакетами.
VIZIT-ДСНМЦ-ХХ-Лв - дверной блок левого открывания (по часовой стрелке);
VIZIT-ДСНМЦ-ХХ-Пр - дверной блок правого открывания (против часовой стрелки).
1. Дверные блоки VIZIT-ДСНМЦ-10,5-Пр(Лв) производятся без вставки и не могут быть доработаны под установку блока вызова VIZIT.
2. На внутренней стороне неподвижной вставки дверного блока предусмотрена съемная крышка монтажного отсека (кроме VIZIT-ДСНМЦ-12-Пр(Лв) (см. рис.4)).
3. Доработка переднего листа дверного блока под конкретный блок вызова VIZIT производится покупателем самостоятельно, в соответствии с рекомендациями
паспортов к блоку вызова и к дверному блоку (кроме VIZIT-ДСНМЦ-10,5-Пр(Лв)).
4. При заказе не менее 3 шт. VIZIT-ДСНМЦ возможна доработка неподвижной вставки дверного блока под конкретную модель блока вызова VIZIT на стадии производства
(кроме VIZIT-ДСНМЦ-10,5-Пр(Лв) ).
2. УПАКОВКА
Дверные блоки VIZIT-ДСНМЦ поставляются в упаковке двух видов и транспортируются всеми видами транспорта в соответствии
с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
(упаковочная пленка не показана)
Рисунок 5 - Вариант 1 - стандартная упаковка для перевозки | [6 empty] | Рисунок 6 - Вариант 2 - специальная упаковка
|  | в 20-футовом (20'Cntr) или 40-футовом (40'Cntr) | [6 empty] | для механизированной погрузки/разгрузки.
|  | контейнере | [6 empty] | В одной упаковке может быть до 5 дверных блоков.
3. ДЕКОРАТИВНЫЕ НАЛИЧНИКИ, КАБЕЛИ, КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ, ФРАМУГИ
К ДВЕРНЫМ БЛОКАМ VIZIT-ДСНМ И VIZIT-ДСНЦ..
Для декоративного оформления проёма совместно с дверными блоками VIZIT применяются внешние и внутренние наличники разных типоразмеров.
[5 empty] | Профиль / изображение | Технические характеристики | [5 empty] | Цена для монтажных организаций*
КННЦ-60-210(250) ** |  |  |  |  | рис.7 | Комплект наличника наружного шириной 60 мм - 3 шт. по 2100(2500) мм | [5 empty] | 13920 | 12650
КННЦ-80-210 ** |  |  |  |  | рис.7 | Комплект наличника наружного шириной 80 мм - 3 шт. по 2100 мм | [5 empty] | 14660 | 13330
КНВЦ-10-210(250) ** |  |  |  |  | рис.8 | Комплект наличника внутреннего шириной 10 мм - 3 шт. по 2100(2500) мм | [5 empty] | 10780 | 9800
КНВЦ-20-210(250) ** |  |  |  |  | рис.9 | Комплект наличника внутреннего шириной 20 мм - 3 шт. по 2100(2500) мм | [5 empty] | 11770 | 10700
КНВЦ-50-210(250) ** |  |  |  |  | рис.10 | Комплект наличника внутреннего шириной 50 мм - 3 шт. по 2100(2500) мм | [5 empty] | 14210 | 12920
КНВЦ-70-210 ** |  |  |  |  | рис.10 | Комплект наличника внутреннего шириной 70 мм - 3 шт. по 2100 мм | [5 empty] | 15290 | 13900
НВЦ-80-210 |  |  |  |  | рис.10 | Наличник внутренний шириной 80 мм - 1 шт. по 2100 мм | [5 empty] | 6140 | 5580
ННЦ-120-210(250) |  |  |  |  | рис.11 | Наличник наружный шириной 120 мм - 1 шт. Длина - 2100(2500) мм | [5 empty] | 7180 | 6530
ННЦ-180-210(250) |  |  |  |  | рис.11 | Наличник наружный шириной 180 мм - 1 шт. Длина - 2100(2500) мм | [5 empty] | 8980 | 8160
КДСН |  |  |  |  | рис.14 | Кабель в металлорукаве для дверных блоков VIZIT (d=15мм). Длина 4 м.,описание - раздел 4 | [5 empty] | 9350 | 8500
КС-102 коробка соединительная |  |  |  |  | рис.14 | Размеры - 140х75х40 мм.,клемная колодка DG8HWP-14 на 14 прижимных контактов, контактный лепесток нулевого защитного проводника, переходник гнездо F/ гнездо F для соединения РК-75. | [5 empty] | 2990 | 2720
ФГ-2М фрамуга *** |  |  |  |  | __ | Предназначена для установки на VIZIT-ДСНМ(Ц). Фрамуга глухая с утеплителем. Изготавливается по размерам заказчика. Цена указана за квадратный метр.** | [5 empty] | 45320 | 41200
* - Торговым партнерам и представителям по сервису предоставляются специальные скидки.
** - Комплекты наличников изготовлены из листов оцинкованной стали для дополнительной защиты от коррозии при повреждении лакокрасочного покрытия.
*** - При высоте дверного проёма более 2200 мм над дверными блоками VIZIT устанавливается фрамуга глухая с утеплителем ФГ-2М. Размер фрамуги по ширине
соответствует ширине дверного блока VIZIT. Размер фрамуги по высоте от 150 мм с шагом 50 мм. Порядок оформления заказа приведен в описании фрамуги ФГ-2М на
сайте www.domofon.ru.
Наличники и фрамуги окрашены порошковой полиэфирной краской "PULVERIT"(Турция)
цвет - антик медный (СА), по заказу - дополнительный слой защитного лака;
по специальному заказу - антик золотой+слой защитного лака (GA)
рис.7 - Наличник наружный 60,80 |  |  |  | рис.8 - Наличник внутренний 10 |  |  |  | рис.9 - Наличник внутренний 20 |  |  |  |  | рис.11 - Наличник наружный 120, 180
рис.12 - Установка наличников в случае номинального проёма.
4. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Состав универсального кабеля КДСН.
Тип кабеля |  |  | Описание кабеля |  |  |  |  | Кол-во проводников | Диаметр проводников.
КСПВГ 12х0.2 |  |  | Используется для сигнальных цепей и питания БВД |  |  |  |  | 12 | 0,2 мм.
ШВВП 2х0.5 |  |  | Используется для питания замка электромагнитного |  |  |  |  | 2 | 0,5 мм.
ПВ-3 0.75 |  |  | Используется как нулевой защитный проводник |  |  |  |  | 1 | 0,75 мм.
РК-75-4-322 |  |  | Используется для передачи видеосигнала |  |  |  |  | -- | --
Примечание: Длина металлорукава - 3,1 м. (свободный выпуск мультикабеля из металлорукава 1,7 м.) | [10 empty] | рис.14 - Коробка соединительная КС-102.
рис.1 - Дверной блок VIZIT-ДСНМЦ-12…15-Пр
вид с внешней стороны
рис.4 - вид с внутренней стороны
1 - кнопка выхода
2 - электромагнитный замок
3 - дверной доводчик
4 - крышка отсека БВД
рис.4 - вид с внутренней стороны
1 - кнопка выхода
2 - электромагнитный замок
3 - дверной доводчик
4 - крышка отсека БВД
рис.1 - Дверной блок VIZIT-ДСНМЦ-12…15-Пр
вид с внешней стороны
рис.4 - вид с внутренней стороны
1 - кнопка выхода
2 - электромагнитный замок
3 - дверной доводчик
4 - крышка отсека БВД
рис.4 - вид с внутренней стороны
1 - кнопка выхода
2 - электромагнитный замок
3 - дверной доводчик
4 - крышка отсека БВД
рис.1 - Дверной блок VIZIT-ДСНМЦ-12…15-Пр
вид с внешней стороны
рис.4 - вид с внутренней стороны
1 - кнопка выхода
2 - электромагнитный замок
3 - дверной доводчик
4 - крышка отсека БВД
рис.4 - вид с внутренней стороны
1 - кнопка выхода
2 - электромагнитный замок
3 - дверной доводчик
4 - крышка отсека БВД
180
рис.1 - Дверной блок VIZIT-ДСНМЦ-12…15-Пр
вид с внешней стороны
рис.4 - вид с внутренней стороны
1 - кнопка выхода
2 - электромагнитный замок
3 - дверной доводчик
4 - крышка отсека БВД
рис.4 - вид с внутренней стороны
1 - кнопка выхода
2 - электромагнитный замок
3 - дверной доводчик
4 - крышка отсека БВД
180

## Прейскурант №5(ЗИП)
ИП Jet SYSTEMS |  |  |  | Утверждаю
Республика Казахстан, г.Астана, ул.Тәуелсіздік 24, офис 1 Тел./ факс: (7172) 36-96-22 , 36-60-33 .
E-mail: www.domofon.in info@domofon.in
ПРЕЙСКУРАНТ №5 "Запасные части и принадлежности домофонов, видеодомофонов, систем контроля доступа VIZIT"
Цены указаны в тенге с учетом НДС.
1. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.
1.1. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МНОГОАБОНЕНТСКИХ БЛОКОВ ВЫЗОВА (СЕРИЯ SM, N,M)
Наименование | Технические характеристики |  | 1 | 2 | 3
ЗИП БВД-SM100 | 2028 | Плата печатная в сборе без динамика готовая к установке в корпус БВД-SM100R | 10510 | 9550 | 8680
ЗИП БВД-SM101TCPL |  | Плата печатная в сборе без динамика готовая к установке в корпус БВД-SM101TCPL | 15800 | 14360 | 13050
ЗИП БВД-SM101RCPL |  | Плата печатная в сборе без динамика готовая к установке в корпус БВД-SM101RCPL | 15800 | 14360 | 13050
ЗИП БВД-N101RTCP |  | Плата печатная в сборе без динамика готовая к установке в корпус БВД-N101RTCP | 19790 | 17990 | 16350
ЗИП БВД-M202RTCP |  | Плата печатная в сборе без динамика и микрофона готовая к установке в корпус М202RTCP | 24930 | 22660 | 20600
ЗИП БВД-N100 |  | Плата печатная в сборе без динамика готовая к установке в корпус БВД-N100 | 14710 | 13370 | 12150
ЗИП БВД-SM110FCP |  | Плата печатная в сборе без динамика, готовая к установке в корпус БВД-SM110FCP | 29040 | 26400 | 24000
ЗИП БВД-М200 |  | Плата печатная в сборе без динамика и микрофона готовая к установке в корпус M200 | 21970 | 19970 | 18150
1.2. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МНОГОАБОНЕНТСКИХ БЛОКОВ ВЫЗОВА И УПРАВЛЕНИЯ (СЕРИЯ 300)
ЗИП БВД-310F |  | Плата печатная в сборе без динамика и микрофона готовая к установке в корпус БВД-310F | 16960 | 15420 | 14020
ЗИП БВД-310R |  | Плата печатная в сборе без динамика и микрофона готовая к установке в корпус БВД-310R | 16960 | 15420 | 14020
ЗИП БВД-314FCP |  | Плата печатная в сборе без динамика и микрофона готовая к установке в корпус БВД-314FCP | 17330 | 15750 | 14320
ЗИП БВД-314RСР |  | Плата печатная в сборе без динамика и микрофона готовая к установке в корпус БВД-314RСР | 17330 | 15750 | 14320
ЗИП БВД-314ТСР |  | Плата печатная в сборе без динамика и микрофона готовая к установке в корпус БВД-314ТСР | 17330 | 15750 | 14320
ЗИП БВД-316FСР |  | Плата печатная в сборе без динамика и микрофона, готовая к установке в корпус БВД-316F, БВД-316FCP | 22770 | 20700 | 18820
ЗИП БВД-343FCPL |  | Плата печатная в сборе без динамика, готовая к установке в корпус БВД-343FCPL | 19600 | 17820 | 16200
ЗИП БВД-343RTCPL |  | Плата печатная в сборе без динамика, готовая к установке в корпус БВД-343RTCPL | 19600 | 17820 | 16200
ЗИП БВД-344F |  | Плата печатная в сборе без динамика, готовая к установке в корпус БВД-344F | 20330 | 18480 | 16800
ЗИП БВД-344RT |  | Плата печатная в сборе без динамика, готовая к установке в корпус БВД-344RT | 11080 | 10070 | 9150
ЗИП БУД-302К-20 |  | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БУД-302К-20 | 13980 | 12710 | 11550
ЗИП БУД-302К-80 |  | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БУД-302К-80 | 15370 | 13970 | 12700
ЗИП БУД-302М |  | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БУД-302М | 13330 | 12120 | 11020
МКД-80 |  | Модуль коммутации, емкость до 80 абонентов для установки в БУД-301К, БУД-302К-80 | 3720 | 3380 | 3070
ЗИП Стекло БВД-342 |  | Стекло к БВД-342 | 960 | 870 | 795
1.3. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МНОГОАБОНЕНТСКИХ БЛОКОВ ВЫЗОВА И УПРАВЛЕНИЯ (СЕРИЯ 400)
ЗИП БВД-431(432) |  | Плата печатная в сборе без динамика готовая к установке в корпус БВД-431, 432 | 20880 | 18980 | 17250
ЗИП БВД-432FCB |  | Плата печатная в сборе без динамика, готовая к установке в корпус БВД-432FCB | 27590 | 25080 | 22800
ЗИП БУД-420М |  | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БУД-420М | 14250 | 12950 | 11770
ЗИП БУД-420Р |  | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БУД-420М | 14710 | 13370 | 12150
ЗИП БУД-430S |  | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БУД-430S | 16960 | 15420 | 14020
ЗИП БУД-485М |  | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БУД-485М | 25140 | 22850 | 20770
ЗИП стекло БВД-432 |  | Стекло к БВД 432 | 1000 | 910 | 830
1.4. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЛОКОВ КОММУТАЦИИ И ВИДЕОРАЗВЕТВИТЕЛЕЙ
ЗИП БК-А418 |  | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БК | 15330 | 13940 | 12670
ЗИП БК-4М | 2032 | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БК | 4910 | 4460 | 4050
ЗИП БК-4АV |  | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус РВС | 8170 | 7430 | 6750
ЗИП БК-4МVЕ |  | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус РВС | 9710 | 8830 | 8030
ЗИП БК-10 | 2031 | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БК | 4540 | 4130 | 3750
ЗИП БК-30M | 2030 | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БК | 6530 | 5940 | 5400
ЗИП БК-100М |  | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БК | 6900 | 6270 | 5700
ЗИП РВС 4М | 2032 | Плата печатная в сборе, готовая к установке РВС | 4110 | 3740 | 3400
1.5. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНИТОРОВ ВИДЕОДОМОФОНОВ
ЗИП МК-5 |  | Модуль коммутации для мониторов VIZIT-M402C, VIZIT-M403C | 2380 | 2160 | 2250
ЗИП МУ-400 |  | Модуль управления для мониторов VIZIT-M402С, СМ, VIZIT-M403C, CM | 6180 | 5620 | 5770
ЗИП МУ-404 | 2052 | Модуль управления для мониторов VIZIT-M402С, СМ, VIZIT-M403C, CM | 12020 | 10930 | 11320
ЗИП МУ-404С | 2051 | Модуль управления для мониторов VIZIT-M402С, СМ, VIZIT-M403C, CM | 19060 | 17330 | 17920
ЗИП МУ-406 |  | Модуль управления для монитора VIZIT-MТ460CM | 12710 | 11550 | 12970
ЗИП МУ-460M | 2053 | Модуль управления для монитора VIZIT-MТ460CM | 13550 | 12320 | 12820
ЗИП БКМ-440 |  | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БКМ | 15427.5 | 14025 | 12750
ЗИП БКМ-440M |  | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БКМ | 16964.2 | 15422 | 14020
РМ15-2-4 |  | Блок питания стабилизированный. Входное напряжение 110-240VAC. Выход 15V/1,5A. Предназначен для установки в мониторах VIZIT-M402С, СМ, VIZIT-M403C, CM | 15125 | 13750 | 12500
1.6. МОДУЛЬНЫЕ ТЕЛЕКАМЕРЫ ДЛЯ БЛОКОВ ВЫЗОВА ВИДЕОДОМОФОНОВ
Модульная камера цветного изображения RJ-9S-DP-P2.97 (DVCB) | 2070 | Камера безкорпусная для установки в блоки вызова видеодомофонов VIZIT (цв, 380 tvl, 1,5 lux, объектив f=3,6 мм., 92,5°). | 28400 | 25820 | 23470
Модульная камера цветного изображения RJ-9S-DP-P3.7 (DVCP) | 2060 | Камера безкорпусная для установки в блоках вызова домофонов торговой марки VIZIT (цв, 380 tvl, 1,5 lux, объектив f=3,7 мм., 90°). | 29850 | 27140 | 24670
1.7. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗАМКОВ
ЗИП VIZIT-ML240 якорь | 2015 | Пластина - 1 шт., втулка резьбовая - 1 шт., шайба -2 шт., шайба резиновая -1 шт., винт - 1 шт. | 3720 | 3380 | 3070
ЗИП VIZIT-ML300 якорь | 2016 | Пластина - 1 шт., втулка резьбовая - 1 шт., шайба -2 шт., шайба резиновая -1 шт., винт - 1 шт. | 4260 | 3870 | 3520
ЗИП VIZIT-ML400 якорь | 2018 | Пластина - 1 шт., втулка резьбовая - 1 шт., шайба -2 шт., шайба резиновая -1 шт., винт - 1 шт. | 4720 | 4290 | 3900
ЗИП VIZIT-ML 300M-40 уголок | 1381 | Комплект крепёжный: уголок 40х40 мм - 1 шт., винт - 2 шт., гайка - 2 шт. | 2900 | 2640 | 2400
ЗИП VIZIT-ML 300M-50 уголок | 2010 | Комплект крепёжный: уголок 50х50 мм - 1 шт., винт - 2 шт., гайка - 2 шт. | 2900 | 2640 | 2400
ЗИП VIZIT-ML 400-40 уголок | 2013 | Комплект крепёжный: уголок 40х40 мм - 1 шт., винт - 2 шт., гайка - 2 шт. | 2730 | 2480 | 2250
ЗИП VIZIT-ML 400-50 уголок | 2014 | Комплект крепёжный: уголок 50х50 мм - 1 шт., винт - 2 шт., гайка - 2 шт. | 3270 | 2970 | 2700
1.9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
VIZIT-DM08 | 1170 | Программатор микросхем памяти для домофонов VIZIT | 18960 | 17240 | 15670
VIZIT-DM15 |  | Программатор микросхем памяти для домофонов VIZIT | 25310 | 23010 | 20920
БС CU-14 |  | Блок сопряжения CU-14 | 8800 | 8000 | 7270
колонка №1 - розничная цена
колонка №2 - цена для монтажных организаций
колонка №3 - цена для сервисных центров